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УТВЕРЖДЕНО

Решением очередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль»

Протокол №5 от 02 августа 2011 г.
СТАНДАРТ,
регламентирующий порядок проведения

энергетических обследований

г. Тольятти
2011 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт, регламентирующий порядок проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль», далее – Стандарт, устанавливает общие условия и способы проведения энергетических обследований членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ВолгаЭнергоКонтроль», далее - Партнерство.

1.2. Положения, установленные в настоящем Стандарте, применяются членами Партнерства при осуществлении деятельности по проведению энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт разработан с целью:

· обеспечения соблюдения прав и обязанностей участников при проведении энергетических обследований членами Партнерства;
· обеспечения единых принципов и подходов к проведению энергетических обследований членами Партнерства;

· обеспечения точности и единства измерений при проведении энергетических обследований членами Партнерства;

· обеспечения соответствия результатов энергетических обследований, выполненных членами Партнерства, действующему международному и российскому законодательству, российским стандартам, правилам и нормам;

· недопущения выполнения энергетических обследований членами Партнерства с нарушением действующих российских стандартов, правил и норм.

1.4. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 15-ФЗ, Приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации № 141 от 4 июля 2006 г. «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований (Энергоаудита)» другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Партнерства.

2. Проведение энергетического обследования
2.1. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.2. Основными целями энергетического обследования являются:

· получение объективных данных об объеме использования ТЭР на предприятии;

· определение показателей энергетической эффективности;

· выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов;

· определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

· разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
Указанные действия представляют собой стандартный объем полного энергетического обследования.
2.3. Энергетические обследования проводятся организациями, внесенными в Реестр Членов Партнёрства.

2.4. Члены Партнёрства могут привлекать других членов Партнёрства для выполнения отдельных видов работ в рамках проводимых энергетических обследований. К таким работам можно отнести: обследования технологических и специальных процессов, расширение возможностей по обследованиям энергетических и энергопотребляющих установок, привлечение необходимого приборного парка и других средств, способствующих получению более точных данных, сокращению продолжительности обследований, расширению перечня энергосберегающих мероприятий.

2.5. Члены Партнёрства производят энергетические обследования организаций – потребителей топливно-энергетических ресурсов в соответствии со Стандартами и Правилами, принятыми в Партнерстве.

2.6. Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии с требованием Законодательства оно должно быть проведено в обязательном порядке.

2.7. Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

2) организации с участием государства или муниципального образования;

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

2.8. Лица, указанные в п. 2.9., обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

2.9. Энергетические обследования могут подразделяться по срокам проведения и объему на следующие:

- первичные;

- очередные;

- внеочередные;

- экспресс-обследования.

2.10. Первичные (полные) обследования проводятся с целью оценки энергоэффективности в процессе эксплуатации с одновременным выявлением соответствия выполненных монтажных и пусконаладочных работ проектам, а также показателей энергоэффективности, предусмотренных нормативно-техническими документами.

2.11. Первичные (полные) обследования для оценки энергоэффективности проводятся после начала эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиками.

2.12. Очередные (полные) обследования проводятся для оценки изменения энергоэффективности систем, снижения затрат энергоресурсов, а также проверки полноты и правильности выполнения ранее разработанных рекомендаций и мероприятий в сроки, устанавливаемые по согласованию с Заказчиком и определяемые по действующему законодательству.

2.13. Внеочередные обследования проводятся по инициативе Заказчика или в соответствии с требованием Законодательства.

2.14. Экспресс-обследования проводятся по отдельным показателям функционирования систем, видам энергоресурсов или оборудования, как правило, без переносного приборного оборудования.
3. Обработка, анализ и документирование результатов 
энергетического обследования
3.1. Вся информация, полученная при проведении энергетических обследований, является исходным материалом для анализа эффективности использования. Методы анализа делятся на физические и финансово-экономические.

3.2. Физический анализ оперирует с физическими (натуральными) величинами и имеет целью определение характеристик эффективности использования и включает следующее:

· Определяется состав объектов, по которым будет проводиться анализ. Объектами могут служить отдельные потребители, системы, технологические линии, цеха, подразделения и предприятия в целом.

· Находится распределение всей потребляемой объектами топливно-энергетических ресурсов.

· Определяются для каждого объекта факторы, влияющие на потребление энергии. Так, для технологического оборудования таким фактором служит выпуск продукции, для систем отопления - наружная температура, для систем передачи и преобразования энергии выходная полезная энергия и т.д.

· Вычисляется удельное энергопотребление по отдельным видам и объектам, являющееся отношением потребления к выпуску продукции.

· Значение полученного удельного потребления сравнивается с нормативными значениями, после чего делается вывод об эффективности использования, как по отдельным объектам, так и по предприятию в целом.

· Определяются прямые потери различных видов за счет утечек, недогрузки, потерь, простоев, неправильной эксплуатации и других выявленных нарушений.

· Выявляются наиболее неблагоприятные объекты с точки зрения эффективности использования.

3.3. Финансово-экономический анализ проводится параллельно с физическим. На этом этапе вычисляется распределение затрат по всем объектам потребления и видам.

Оцениваются прямые потери в денежном выражении. Финансово-экономические критерии имеют решающее значение при анализе энергосберегающих рекомендаций и проектов.

Финансово-экономический анализ включает следующее:

· Оцениваются удельные затраты на единицу выпускаемой продукции.

· Составляется окончательный поэлементный и общий топливно-энергетический баланс.

· Оценивается экономия и экономические преимущества от внедрения различных    предлагаемых мероприятий.

4. Составление энергетического паспорта

по результатам энергетического обследования

4.1. По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт, где обобщаются и оцениваются выводы на основе полученных данных, проведенного анализа.

4.2. По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и членом Партнерства, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Данная работа в соответствии с достигнутым дополнительным соглашением выполняется по отдельной договорной цене.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Стандарту утверждаются решением Общего собрания членов Партнерства и вступают в силу с момента их утверждения.
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