Приложение 4

к Положению о порядке приема в члены 

и о порядке прекращения членства в СРО «ВЭК»
Сведения

 об  оснащенности  приборами  и   оборудованием 

для  проведения  энергетических  обследований

	№ п/п
	Наименование
	Производитель
	Марка
	Серийный номер
	Номер в реестре СИ
	Принадлежность

	1
	Тепловизор
	FLIR Systems
	FLIR I 50
	№399007620
	
	в аренде

	2
	Тепловизор
	ООО ИРТИС»
	«Иртис 2000 »
	№120201
	№13378
	в аренде

	3
	Газоанализатор 
	Testo AG
	TESTO 300M
	№00236993
	
	в аренде

	4
	Люксметр 
	Testo AG
	TESTO 545
	№0087456
	
	в аренде

	5
	Расходомер
	Dynameters Shanghai Co., Ltd
	DYNAMETERS TM
	№106470
	
	в аренде

	6
	Анализатор количества и показателей  качества электроэнергии с функцией измерения фликера
	CIRCUTOR
	АR-5М
	№259211049
	№44131-10
	в собственности

	7
	Ультразвуковой расходомер
	Micronics
	PORTAFLOW 300
	№5484
	
	в аренде

	8
	Термометр 
	
	КМ44
	№29942713
	
	в аренде

	9
	Вольтамперфазоиндикатор 
	
	ВАФ -85М
	№0861
	
	в собственности

	10
	Анемометр 
	Testo AG
	TESTO 435-4
	№00065743
	
	в аренде
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